华润车辐山戴庄87.5MW风电项目配套110KV升压站

工程项目竣工环境保护验收意见

2022年7 月2日，华润新能源（邳州）有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，主持召开了华润车辐山戴庄87.5MW风电项目配套110KV升压站工程项目竣工环境保护验收会。参加会议的有华润新能源（邳州）有限公司（建设单位）、江苏新思维检测科技有限公司（验收检测单位）、江苏徐海环境监测有限公司（验收检测单位）、苏州安杰源环境科技有限公司（验收报告编制单位）等单位代表，会议邀请了3位专家（名单附后）。

与会代表认真听取了建设单位对该工程建设情况及生态、植被恢复情况、监测单位对项目竣工环保验收监测情况的介绍，现场检查了该工程及配套污染防治设施的建设、运行情况，审阅了有关资料。经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

华润车辐山戴庄87.5MW风电项目配套110KV升压站工程位于徐州邳州市戴庄镇依宿村，配套建设1座110kV升压站，主变容量为90MVA，电压等级为110/35kV。升压站内拟建1座事故油池，油池容积为30m3。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年7月委托江苏玖清蓝环保科技有限公司编制完成了《华润车辐山戴庄87.5MW风电项目配套110KV升压站工程环境影响报告表》，徐州市生态环境局于2020年3月2日徐环辐（表）审[2020]002号文对该项目环评文件进行了批复。该项目于2020年8月开工建设，2020年10月竣工。

（三）投资情况

一期风电项目总投资2781.4万元，其中环保投资38万元，占总投资的1.37%。

（四）验收范围及验收监测

本次自主验收范围为华润车辐山戴庄87.5MW风电项目配套110KV升压站工程项目污染防治设施的建设、运行、管理和生态植被恢复情况等。

2022年4月28日~6月7日，江苏新思维检测科技有限公司和对该工程进行了竣工环境保护验收监测。

二、工程变动情况

与环评文件及其批复比较，本项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

1、工频电场、工频磁场

（1）环评批复要求

严格按照环保要求及设计规范建设，确保运行期间周边的工频电场、工频磁场满足限值要求；

（2）现场核查情况

升压站按照环保要求及设计规范建设。

（3）验收监测结果

验收监测期间，升压站边界工频电磁场满足工频电场、工频磁场《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1标准要求。

2、噪声

（1）环评批复要求

优化站内区布置，选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保厂界噪声达到相应环境功能区的要求。

（2）现场核查情况

本项目选用低噪声设备，采取了合理布局、基础减振等降噪措施。

（3）验收监测结果

验收监测期间，升压站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。

3、废水

（1）环评批复要求

升压站内生活污水经处理后用于站内绿化，不得外排。

（2）现场核查情况

本项目生活污水经处理后用于厂区绿化，不外排。

4、固体废物

（1）环评批复要求

站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有托有资质单位进行处置，并办理相关环保手续。

（2）现场核查情况

本项目产生的危险废物有废旧蓄电池、废变压器油及含油废水，委托有资质单位进行处置，本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。

四、工程建设对环境的影响

验收监测期间，升压站边界工频电磁场满足工频电场、工频磁场《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1标准要求，升压站边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。本项目生活污水经处理后站内绿化，不外排。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。本项目对周围环境影响较小。

五、验收结论

华润车辐山戴庄87.5MW风电项目配套110KV升压站工程项目竣工环境保护验收的程序、资料基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关要求。本项目生活污水经处理后统一清运，不外排。验收监测期间，升压站边界工频电磁场满足工频电场、工频磁场及噪声均可达标排放。本项目产生的各类固体废物均得到合理处置。

同意华润车辐山戴庄87.5MW风电项目配套110KV升压站项目程污染防治设施通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强环境管理，确保各类污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放，严格妥善处置危险废物，保证环境安全。

验收组长：

华润新能源（邳州）有限公司

2022年 7 月 2 日